”WODOCIĄGI JĘDRZEJOWSKIE” SP. Z O.O.

      ul. Al.J.Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów; tel: 41 386-32-01
       fax: 41 386-43-49; NIP: 656-232-18-76; REGON: 260476126
   bank: BGŻ Oddział Jędrzejów 07-20300045-1110000001013920
  KRS: 0000389834 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał Zakładowy 42 683 700,00 zł

        www.wodociagi.jedrzejowskie.pl e-mail:biuro@wodociagi.jedrzejowskie.pl

Postępowanie 4/S/2025

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 30 kWp oraz pompy ciepła w budynku biurowym ”Wodociągów Jędrzejowskich” Sp. z o.o. przy Al.J. Piłsudskiego 2 w Jędrzejowie

Jędrzejów sierpień 2025 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: ''WODOCIĄGI JĘDRZEJOWSKIE” Sp. z o.o. , ul. Al.J.Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów; tel: 41 386-32-01 fax: 41 386-43-49; NIP: 656-232-18-76; REGON: 260476126 BDO:000028317 bank: BGŻ Oddział Jędrzejów 07-20300045-1110000001013920 KRS: 0000389834 BDO:000028317 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał Zakładowy 42 683 700,00 zł www.wodociagi.jedrzejowskie.pl e-mail:biuro@wodociagi.jedrzejowskie.pl
# II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony – zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych w ”Wodociągach Jędrzejowskich”.
# III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 30 kWp oraz pompy ciepła służącej do ogrzania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku biurowym przy ul. Al.J.Piłsudskiego 2 w Jędrzejowie. Zamówienie będzie finansowane z pożyczki otrzymanej z Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju.
Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej decyzji w programie Pożyczka OZE_3 dla JST

1. Pompa ciepła
        - Pompa ciepła pracująca w trybie grzania oraz chłodzenia.
- Pompa ciepła ze sprężarkami typu Scroll z płynną regulacją mocy grzewczej.
- Wentylator z silnikiem typu EC.
- Elektroniczny zawór rozprężny.
- Pompa obiegowa sterowana sygnałem PWM.
- Podgrzewanie płyty odprowadzającej skropliny poprzez układ chłodniczy (eliminacja
        grzałki elektrycznej).
- Wymiennik ze stali nierdzewnej.
- Dwa niezależne układy chłodnicze (dwie sprężarki).
- Moc grzewcza oraz COP zgodnie z poniższymi danymi:
- Moc/ COP A7W35	49,0/5,1
- Moc/ COP A-7W35	29,2/3,4
- Moc/ COP A7W55	44,0/3,2
- Moc/ COP A-7W55	26,6/2,2
- Moc/ COP A-20/W55	20,2/1,5
- SCOP dla zastosowań niskotemperaturowych w klimacie umiarkowanym nie mniej niż 4,5
- SCOP dla zastosowań średniotemperaturowych w klimacie umiarkowanym nie mniej niż
        3,9
- Klasa energetyczna W35/ W55 wynosząca A+++/A+++.
- Sezonowa efektywność energetyczna dla 35 °C wynosząca nie mniej niż 175%.
- Sezonowa efektywność energetyczna dla 55 °C wynosząca nie mniej niż 151%.
- Czynnik chłodniczy o GWP=3.
- Praca w temperaturze zewnętrznej od -25 °C do +43 °C
- Temperatura zasilania wynosząca nie mniej niż 70 °C bez zastosowania grzałki
  elektrycznej.
- Moc akustyczna zgodnie z EN12102 nie więcej niż 66 dB.
- Pompa ciepła zasilana 3 faz., maksymalna moc elektryczna 17 kW.
- Defrost realizowany poprzez gorący gaz.
- Opory przepływu po stronie wodnej skraplacza nie więcej niż 30 kPa.
- Sterownik kaskadowy zliczający godziny pracy poszczególnych pomp ciepła, dążący do
        ich wyrównania.
- Sterowanie trzema obiegami mieszaczowymi, szczytowym źródłem ciepła, pompą
        cyrkulacyjną c.w.u.. Czujniki temperatury zewnętrznej, c.w.u., bufora.
        - Zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 300l.

Wykonawca zagwarantuje

- przyłączenie dostarczonej pompy ciepła oraz zbiornika c.w.u. do istniejącej instalacji CO
- rozruch pompy ciepła
- montaż pompy na fundamencie betonowym poniżej strefy zamarzania gruntu

2. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 28,08kW na gruncie terenu "WODOCIĄGI
JĘDRZEJOWSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pod adresem Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów
zgodnie z poniższym zakresem:

1. wykonanie symulacji instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
2. uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
3. dokonaniem wszelkich wymaganych uzgodnień z OSD,
4. Wykonawca udzieli gwarancji w następującym zakresie:

- gwarancja na wydajność paneli min. 30 lat
- gwarancja na wady ukryte paneli min. 12 lat
- gwarancja na inwerter min. 5 lat
- gwarancja na konstrukcję montażową min. 10 lat
- gwarancja na magazyn energii min. 10 lat

Wykonawca zagwarantuje
- monitoring: dostęp i kontrola online pracy instalacji PV dla Zamawiającego;
- podłączenie instalacji do złącza;
- podłączenie i konfiguracja magazynu energii do instalacji fotowoltaicznej oraz do
- przyłącza,
- dokona zgłoszenia instalacji PV z magazynem energii do OSD
- wykonanie instalacji "pod klucz";
- panele fotowoltaiczne dwustronne o mocy znamionowej min. 585Wp w technologii n-type
- falownik hybrydowy o mocy znamionowej 25kW
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika bezpieczeństwa DC adekwatnego do liczby
        stringów
- magazyn energii o mocy znamionowej min 6,3kW i pojemności min. 10,5kWh
- sprawne działanie instalacji w całym okresie obowiązywania umowy
- montaż paneli na konstrukcji gruntowej
- prace ziemne niezbędne do montażu instalacji na konstrukcji gruntowej
- dodatkowe prace: montaż stojaka rowerowego – min 3 stanowiska

Wytyczne dla całej inwestycji:
- Odbycie wizji lokalnej (potwierdzone podpisanym protokołem z wizji lokalnej przez
  zamawiającego ) Wizja może się odbyć do połowy terminu wyznaczonego na złożenie
  oferty w dni robocze w godzinach: od 09:00 do 13:00.
- przygotowanie dokumentacji: analiza wykonalności dla przedsięwzięcia – biznesplan
 zgodnie z „Regulaminem udzielania przez Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Spółka z
   ograniczoną odpowiedzialnością Pożyczek na OZE dla przedsiębiorstw”
wykonawca musi posiadać co najmniej 10-letnie udokumentowane doświadczenie w
        branży OZE
Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej
        decyzji w programie Pożyczka OZE_3 dla JST

3. Dodatkowe wymaganiami

1. Wszystkie materiały wykorzystane do montażu instalacji pompy ciepła oraz
    fotowoltaicznej mają być fabrycznie nowe i pochodzące z bieżącej produkcji.
2. Odbycie wizji lokalnej (potwierdzone podpisanym protokołem z wizji lokalnej przez
    zamawiającego) Wizja może odbyć się w dni robocze w godzinach: od 09:00 do 13:00.
3. Wykonawca zapewni pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji w celu
    otrzyma nia pożyczki z Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju
4. Wykonawca przygotuje dokumentacje: analiza wykonalności dla przedsięwzięcia –
    biznesplan zgodnie z „Regulaminem udzielania przez Świętokrzyski Fundusz Rozwoju
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pożyczek na OZE dla przedsiębiorstw”

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Wymagany lub oczekiwany termin wykonania zamówienia: Do 90 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pożyczki

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 112 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 i 109 ww. ustawy
3. zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
  określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. wykonawca musi posiadać co najmniej 10-letnie udokumentowane doświadczenie w
        montażu OZE
1. posiadają ubezpieczenie OC firmy (Wykonawcy) – min 3 000 000 zł
2. dysponują osobą pełniącą funkcję kierownika budowy i robót elektrycznych
  posiadającą:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności;
dysponują osobą pełniącą funkcję instalatora PV posiadającą certyfikat instalatora
OZE (UDT)

VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oferta na załączonym formularzu – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o którym mowa w punkcie VII według wzoru – załącznik nr 1
4. Referencje z 3 inwestycji na łączone prace montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Instalacje fotowoltaiczne min. 28kW i pompy ciepła min. 40kW w każdej inwestycji.
5. Oświadczenie RODO – załącznik nr 3
6. Karty katalogowe oraz wymagane certyfikaty dla: pompy ciepła, zbiorników, paneli fotowoltaicznych, magazynu energii, inwertera.
7. Protokół z odbytej wizji lokalnej podpisany przez zamawiającego – złącznik nr 5
8. Dokument potwierdzający 10-letnie doświadczenie w branży OZE
9. Wykaz osób – załącznik nr 4
10. Polisa OC

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej przesłanej faxem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny oraz numer faxu podano w punkcie I SWZ.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych: Piotr Bitnerowski tel: 41 386-25-30
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Piotr Bitnerowski tel: 41 386-25-30
- w sprawach technicznych związanych z publikacją materiałów przetargowych na stronie
  internetowej: Michał Stępień tel. 41 386-32-01.

XI. Wymagania dotyczące wadium:
1. Kwota wadium: 13750,00 zł
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
      a) pieniądzu;
      b) gwarancjach bankowych;
      c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BNP Paribas Oddział Jędrzejów nr: 07-20300045-1110000001013920 z adnotacją: ”WODOCIĄGI JĘDRZEJOWSKIE” SP. Z O.O. - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 30 kWp oraz pompy ciepła w budynku biurowym ”Wodociągów Jędrzejowskich” Sp. z o.o. przy Al.J. Piłsudkiego 2 w Jędrzejowie
2. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
     a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawia
        jącego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
      b) kwotę wadium,
      c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
      d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/po
        ręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium
        określonych w przepisach ustawy.
      7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
        do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
        w § 28 Regulaminu.

XII. Termin związania z ofertą: 30 dni

XIII. Opis i sposób przygotowania oferty:
- oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim
  na załączonym formularzu.
- jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
- treść oferty musi odpowiadać treści SWZ
- wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i trwale ze sobą połączone
- oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
  reprezentowania Wykonawcy
- oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem:

Postępowanie 4/S/2025 / Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 30 kWp oraz pompy ciepła w budynku biurowym ”Wodociągów Jędrzejowskich” Sp. z o.o. przy Al.J. Piłsudskiego 2 w Jędrzejowie / Nie otwierać przed 3 września 2025r. godz. 10:00

XIV. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego sekretariat I piętro do 3.09.2025r. do godz 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3.09.2025r. godz. 10:00 w sali konferencyjnej I piętro

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty będzie stanowiło całkowite wynagrodzenie Wykonawcy powiększone o obowiązujący podatek VAT. Cena powinna obejmować wszystkie niezbędne materiały oraz koszty montażu instalacji. W formularzu oferty należy również podać parametry podlegające ocenie zgodnie z tabelą z pkt XVI.

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
Oferty zostaną ocenione według następującego kryterium:

Kryterium	Wartość	Punkty
Cena		60
Sprawność modułu fotowoltaicznego STC	<=22,64%	0
	>22,64%	5
Wsp. COP wg PN-EN 14511 lub równoważnej przy A7/W35	<=5,0	0
	>5,0	10
Max. Temp. Czynnika grzewczego	65˚C	0
	70˚C	2,5
	>=75˚C	5
Max poziom mocy akustycznej wg EN12102 lub równoważnej	71-74 dB	0
	67-70 dB	2,5
	<=66 dB	5
Klasa energetyczna dla 55˚C (zgodnie z ErP UE 811/2013) klimat umiarkowany	A++	0
	A+++	5
Gwarancja produktowa pompy ciepła	60 miesięcy	0
	72 miesiące	5
	84 miesiące	10

XVII. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: odwołanie przysługuje Wykonawcy zgodnie z
§ 50 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w ''Wodociągach Jędrzejowskich''. Sp. z o.o.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki albo wzór umowy.
Wybrany Wykonawca może przedstawić wzór umowy, której treść musi odpowiadać treści SWZ. SWZ będzie stanowić załącznik do umowy.

 XXI. Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ”Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. ul. Al. J. Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów; tel: 41 386-32-01 fax: 41 386-43-49;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w ”Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. jest Centrum Zabezpieczeń Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2/4 , 25-112 Kielce email:biuro@czi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 2/S/2025 pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 30 kWp oraz pompy ciepła w budynku biurowym ”Wodociągów Jędrzejowskich” Sp. z o.o. przy Al.J. Piłsudkiego 2 w Jędrzejowie prowadzonym w trybie – Przetarg nieograniczony, zgodnie z Regulaminem udzielania Zamówień Sektorowych w ”Wodociągach Jędrzejowskich” Sp. z o.o.;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 4 oraz § 46 ust. 3 Regulaminu udzielania Zamówień Sektorowych w ”Wodociągach Jędrzejowskich” Sp. z o.o.;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 47 Regulaminu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Regulaminu oraz ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu oraz ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
        dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
        przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
        art. 18 ust. 2 RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
        uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
        przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
  osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
        danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
        danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROD

XXII. Informacje dotyczące elektronicznego fakturowania

Stosowanie Ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zostało wyłączone na podstawie art. 4 ust. 3 ww. ustawy.

Załączniki:
1. Oświadczenie
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie RODO
4. Wykaz osób
5. Protokół z wizji lokalnej